## 工程量清单
福建教育出版社版本库、库房、财务档案室工程工程
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
造价工程师:
(签字盖专用章)
编 制 时 间：2022年04月22日

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建教育出版社版本库、库房、财务档案室工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单项工程
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建教育出版社版本库、库房、财务档案室工程 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 安装工程
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建教育出版社版本库、库房、财务档案室工程 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 装饰
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建教育出版社版本库、库房、财务档案室工程 单项工程 安装工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项定额计价表
分部分项定额计价表
工程名称：福建教育出版社版本库、库房、财务档案室工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 10104001 | 实心砖墙(实心标准砖墙) | m3 | 4.346
2 | 10109053 | 原地面上铺SBS防潮卷材 | m2 | 74.844
3 | 10111013T | 细石混凝土找平层(在硬基层面上 80mm厚) | m2 | 74.844
4 | 10105127 | 钢筋网片 | t | 0.166
5 | 10111095 | 楼地面踢脚板水泥砂浆面层（底12mm、面8mm） | m2 | 5.926
6 | 10108088T | 折叠金钢纱窗（奋安） | m2 | 5.7
7 | 10116045 | 拆除墙面装饰层(拆除纸筋灰墙面) | m2 | 163.88
8 | 10112013 | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) | m2 | 200.1
9 | 10109083 | 涂料防水(聚氨脂防水涂膜2mm厚 立面) | m2 | 200.1
10 | 10114175 | 腻子及其他(刮腻子 每增减一遍)（大匠） | m2 | 200.1
11 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍)（立邦） | m2 | 200.1
12 | 10116108 | 拆除门窗(拆除木质门窗套) | m2 | 3
13 | 10108028 | 钢质防火、防盗门(钢质防火门)（万隆） | m2 | 7
14 | 10116059 | 拆除天棚装饰层(拆除天棚面 纸筋灰浆面) | m2 | 74.844
15 | 10114175 | 腻子及其他(刮腻子 每增减一遍)（大匠） | m2 | 74.844
16 | 10114134 | 乳胶漆(室内 天棚面 二遍)（立邦） | m2 | 74.844
17 | B | 拆除垃圾外运 | 车 | 1
安装工程 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
18 | 30402077 | 成套配电箱安装 (悬挂嵌入式) | 台 | 1
19 | 30412179T | 砖、混凝土结构明配(PVCΦ20mm) | m | 28.5
20 | 30412178T | 砖、混凝土结构明配(PVCΦ16mm) | m | 76.88
21 | 30412185T | 砖、混凝土结构暗配(PVCΦ16mm) | m | 84.36
22 | 30412226T | 金属软管敷设(内径16mm 每根长 0.5m) | m | 5
23 | 31011156 | 砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 84.36
24 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设 (YJV-0.6/1KV-3*4mm2)（太阳） | m | 30
分部分项定额计价表
工程名称：福建教育出版社版本库、库房、财务档案室工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
25 | 30413005T | 穿照明线 (铜芯 BYJ-2.5mm2)（太阳） | 单线 | 530.77
26 | 30414284T | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 单控单联)（中档）（鸿雁） | 套 | 7
27 | 30414284T | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 单控三联)（中档）（鸿雁） | 套 | 1
28 | 30414305T | 10Ａ5孔普通插座（中档）（鸿雁） | 套 | 8
29 | 30414306T | 16A3孔空调插座（中档）（鸿雁） | 套 | 4
30 | 30414001T | 吸顶灯具安装 （辉日） | 套 | 6
31 | 30415073T | 民用电器安装(风扇安装 排气扇)（正野） | 台 | 4
32 | 30413192 | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 20
33 | 30413198 | 接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 10
34 | 30410085 | 接地系统测试(独立接地装置 6根接地极以内) | 组 | 1
合 计

## 单价措施项目定额计价表
单价措施项目定额计价表
工程名称：福建教育出版社版本库、库房、财务档案室工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
单项工程 | [6 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [6 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [6 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [6 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [6 empty] | 分项工程(17安装)
1 |  |  | 项
合 计

## 总价措施项目定额计价表
总价措施项目定额计价表
工程名称：福建教育出版社版本库、库房、财务档案室工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
3 | 防尘措施费
4 | 疫情常态化防控措施费
3 | 防尘喷雾措施费
合 计

## 其他项目定额计价汇总表
其他项目定额计价汇总表
工程名称：福建教育出版社版本库、库房、财务档案室工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：福建教育出版社版本库、库房、财务档案室工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  | ——

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：福建教育出版社版本库、库房、财务档案室工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备 注
合 计 |  |  | ——

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：福建教育出版社版本库、库房、财务档案室工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：福建教育出版社版本库、库房、财务档案室工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---