## Sheet1
高校学工交流中心项目采购清单
序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 | 单价 | 总价
1 | 交流中心顶棚装饰 | 定制 | 项 | 1 | 规格：1.0厚600*600铝扣板 材质：(1)φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定50主龙@900 (2)轻钢龙骨、铝扣板收边线轻钢龙骨吊杆、铝塑板吊顶 |  | 0
2 | 交流中心地塑 | 定制 | ㎡ | 80 | 款式：根据整体造型设计； 材质：品牌致密型卷材地板，全新料PVC地板，不收边，不翘边，环保耐用 |  | 0
3 | 交流中心顶棚灯光氛围布置 | 定制 | 项 | 14 | 材质：(1)600×600面板灯，4000K色温，品牌灯 |  | 0
一、荣誉墙设计与制作
1 | 荣誉墙设计与制作 | 定制 | 组 | 1 | 设计：荣誉墙内容、布局设计； 尺寸：L8490MM*H2600MM； 材质：(1)轻钢龙骨骨架 (2)18厚纸面石膏板 (3)轻质隔墙阳角采用金属护角条护角做法详国标03J111-1第30、31页 （4）木饰面：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，贴面厚度≥1.0mm，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、自然逼真； （5）墙饰面：白色乳胶漆； |  | 0
2 | 操作台（1+2） | 定制 | 组 | 1 | 规格：（柜1）L2780MM*W700*H900MM，（柜2）H2600异形定制； 材质：1.饰面：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，贴面厚度≥1.0mm，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、自然逼真； 2.基材：采用E1级颗粒板，原材料均经防虫、防腐等化学处理； 3.封边：PVC热熔封边，性能稳定不变形。 |  | 0
3 | 灯光氛围布置1 | 定制 | 项 | 1 | 规格：L8490MM*H2600MM； 材质：(1)30W/LED模组；(2)色温3000K；(3)电压AC220-240v,50/60HZ (4) 使用条件：-10℃至+40℃；(5)安装方式：导轨； |  | 0
二、数智化展示墙设计与制作
1 | 数智化展示墙背景展台 | 定制 | 项 | 1 | 规格：L5190*W300*H2600MM； 材质：1.饰面：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，贴面厚度≥1.0mm，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、自然逼真； 2.基材：采用E1级颗粒板，原材料均经防虫、防腐等化学处理； 3.封边：PVC热熔封边，性能稳定不变形。 |  | 0
三、洽谈室设计与制作
1 | 洽谈室门 | 定制 | 樘 | 1 | 规格：850*2000 材质：复合实木门 (2)成品实木门套、18厚阻燃基层板、6厚硅酸钙板,面饰白色乳胶漆 (3)门窗五金：不锈钢、机械门锁 |  | 0
2 | 洽谈室隔断异型 | 定制 | 项 | 1 | 规格：L8790*W100*H2600mm (1)新砌100mm轻钢龙骨内隔墙(内藏吸音岩棉) (2)轻钢龙骨骨架 (3)18厚石膏板，墙面刷乳胶漆； (4)轻质隔墙阳角采用金属护角条护角做法详国标03J111-1第30、31页 (5)做法及要求参国标03J111-1-98-LP20,高度砌至梁底(板底) |  | 0
3 | 玻璃隔断 | 定制 | 项 | 1 | 规格：W1000*H2200MM;8厘厚钢化，超白长虹纹理玻璃，四周用黑钛金装饰 |  | 0
4 | 窗帘 | 定制 | m | 5.4 | 1.布艺窗帘，款式根据学校要求确定； |  | 0
5 | 洽谈室外立面设计与制作 | 定制 | 项 | 1 | 规格：L5390*H2600MM；材质：炭金板 |  | 0
6 | 图书展台2 | 定制 | 项 | 1 | 规格：L1930*W400*H2600MM； 材质：1.饰面：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，贴面厚度≥1.0mm，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、自然逼真； 2.基材：采用E1级颗粒板，原材料均经防虫、防腐等化学处理； 3.封边：PVC热熔封边，性能稳定不变形。 |  | 0
7 | 图书展台3 | 定制 | 项 | 1 | 规格：L400*W400*H2600MM； 材质：1.饰面：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，贴面厚度≥1.0mm，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、自然逼真； 2.基材：采用E1级颗粒板，原材料均经防虫、防腐等化学处理； 3.封边：PVC热熔封边，性能稳定不变形。 |  | 0
四、宣传墙广告设计与制作
1 | 宣传墙定制 | 定制 | 项 | 1 | 1.设计：根据学校提供内容进行设计宣传展示内容； 规格：L5200*H2600MM 材质： 1.石膏板打底，涂油漆； 2.广告内容制作； 3.背景是宣绒布UV、浮雕打印、大字和圆圈是1.5厘PVC,贴水晶膜工艺； 4.含安装费 |  | 0
2 | 宣传墙灯光氛围布置 | 定制 | 项 | 1 | 规格：L5300mm 材质：(1)30W/LED模组；(2)色温3000K；(3)电压AC220-240v,50/60HZ (4) 使用条件：-10℃至+40℃；(5)安装方式：导轨； |  | 0
五、拆除搬运等
1 | 拆除搬运保洁费等 |  | 项 | 1 | 规格：交流中心定制安装人工费和车辆运输费等 |  | 0
合计（含税价）： |  |  |  |  | 大写： |  | 0